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	FIȘĂ LABORATOR

	Tip 
laborator
	Cercetare
	X
	Laborator electronică digitală

	
	Didactic
	X
	

	Locația
	Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeș, 
Nr. 62 A 
	Sala
	L13
	Suprafața
[m2]
	74
	Număr
locuri
	18

	Responsabil laborator
	Șef lucrări dr. ing. Claudiu LUNG

	1
	Discipline deservite
	2
	Echipa de cercetare și/sau didactică

	Conform orare și planuri de învățământ:
· https://inginerie.utcluj.ro/orar.html 
· https://inginerie.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html 
	· Prof. dr. ing. Ștefan ONIGA
· Conf. dr. ing. Claudiu LUNG
· S. l. dr. ing. Ioan ORHA
· S. l. dr. ing. Sebastian SABOU
· As. dr. ing. Adrian Pop

	2
	Echipamente și aparatură

	Denumire
	Descriere

	Sisteme de dezvoltare cu circuite FPGA – 65 buc
	· Nexys 4 -  10 buc
· Basys 3 – 20 buc
· Spartan 3E SK – 15 buc
· DIGILENT D2SB – 10 buc
· Digilab XLA, cu FPGA Spartan 10 buc

	Sisteme de dezvoltare cu microcontrolere  – 18 buc
	· MSP430F5529 (12 buc)
· Freescale - HCS12/HCS08 (6 buc)

	DIGILENT Analog Discovery – 18 buc.
	· Sistem achizitii date
· Instrumente de masură și generatoare de semnal 

	Platformă multifuncţională NI ELVIS USB-6521 – 10buc
	· osciloscop, 
· analizor Bode, 
· analizor dinamic de semnal, 
· analizor de impedanţa, 
· caracteriscop IV bi si tripolar, 
· multimetru digital, 
· sistem DIO, 
· generator de functii, 
· generator de forma arbitrara de semnal, 
· editor de forma a semnalelor, 
· sursa tensiune
· surse variabile de tensiune
· soft NIELVIS 3.0
· placa prototipaj
· USB DAQ 6251
· drivere LabVIEW
· cabluri si conectoare

	Unitate calibrare si testare sistemelor de achiziţie BNC 2120 – 10buc

	· generator de funcţii
· encoder in cuadratura
· referinţa de temperatura
· conector de termocuple
· testare generare si achiziţie

	Multimetre digitale M890F - 10buc

	· multimetru mărimi electrice

	Surse duble de tensiune continuă – 2buc

	· 2x50V/1,5A

	Sursă stabilizata de putere cu reglaj 
	· tensiune în gama 0-40 V pentru curenţi pâna la 5A

	Emona Datex – 5buc
	· Stand pentru studiul sistemelor de comunicații

	Centrală telefonică PABX – Siemens HICOM
	· Stand pentru studiul sistemelor de comunicații PABX

	3
	Programe software

	Denumire
	Descriere

	Windows 10
	· 

	NI Circuit Design Suite
	· NI Multisim Spice  Simulation
· NI Multisim MCU Module Co-Simulation
· NI Ultiboard PCB Layout

	LabView 

	· LabVIEW Professional Development System (PDS) 
· LabVIEW Real-Time Module (ETS) 
· LabVIEW Real-Time Module (RTX) 
· LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 
· LabVIEW DSP Module
· LabVIEW FPGA Module 
· LabVIEW PDA Module 
· LabVIEW Simulation Module 
· Vision Development Module for LabVIEW 
· Measurement Studio for Visual Studio .NET 
· DIAdem Professional Edition 
· MATRIXx - Xmath and SystemBuild 
· LabWindows/CVI 
· SignalExpress 
· LabVIEW Toolkits 
· Advanced Signal Processing Toolkit 
· Digital Filter Design Toolkit 
· Modulation Toolkit 
· DSP Test Integration Toolkit (for TI DSP) 
· Express VI Development Toolkit 
· Math Interface Toolkit 
· State Diagram Toolkit 
· Simulation Interface Toolkit 
· Enterprise Connectivity Toolkit
· Emona DateX

	Orcad 9.2
	· Capture
· Pspice
· Layout

	Xilinx ISE 14.7
	· ISE Design Suite 14.7
· ChipScope Pro
· EDK
· PlanAhead
· System Generator

	Vivado 2018.2 (Xilinx)
	· 25 licențe reînnoite anual

	Octave (Matlab)
	· Open-source

	4
	Alte dotări

	Denumire
	Descriere

	Calculatoare Lenovo - 18buc
	· I3 8100/3,4GHz, 4GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, monitoare TFT 23’’

	Rețea de calculatoare
	· 100/1000Mbps

	Laptop
	

	Videoproiector
	BenQ

	Tablă/Ecran proiecție
	Da

	5
	Parteneri

	

	6
	Procedura de acces în laborator

	Accesul studenților se face doar în prezența cadrului didactic sau a laborantului.
Instructaj privind securitatea și sănătatea muncii pentru activitățile desfășurate în laborator și
semnarea procesului verbal colectiv de instruire;
Instructaj privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanei cu drept de acces;
Programul zilnic și programarea activităților curente se stabilește cu persoana responsabilă.

	7
	Lista lucrărilor de laborator 

	Conform Fișelor disciplinelor disponibile în secțiunea:
· https://inginerie.utcluj.ro/oferta-educationala.html 
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	Imagini reprezentative
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