| FIȘĂ LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip laborator |  | Cercetare |  | X | Laborator electronică digitală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didactic |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locația |  |  | Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeș, Nr. 62 A |  |  |  |  |  | Sala |  | L13 |  | Suprafața [m2] | 74 | Număr locuri | 18 |
| Responsabil laborator |  |  |  |  |  | Șef lucrări dr. ing. Claudiu LUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Discipline deservite |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Echipa de cercetare și/sau didactică |  |  |  |  |
| Conform orare și planuri de învățământ: - https://inginerie.utcluj.ro/orar.html - https://inginerie.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Prof. dr. ing. Ștefan ONIGA - Conf. dr. ing. Claudiu LUNG - S. l. dr. ing. Ioan ORHA - S. l. dr. ing. Sebastian SABOU - As. dr. ing. Adrian Pop |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Echipamente și aparatură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisteme de dezvoltare cu circuite FPGA – 65 buc |  |  |  |  |  |  | - Nexys 4 - 10 buc - Basys 3 – 20 buc - Spartan 3E SK – 15 buc - DIGILENT D2SB – 10 buc - Digilab XLA, cu FPGA Spartan 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisteme de dezvoltare cu microcontrolere – 18 buc |  |  |  |  |  |  | - MSP430F5529 (12 buc) - Freescale - HCS12/HCS08 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGILENT Analog Discovery – 18 buc. |  |  |  |  |  |  | - Sistem achizitii date - Instrumente de masură și generatoare de semnal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platformă multifuncţională NI ELVIS USB-6521 – 10buc |  |  |  |  |  |  | - osciloscop, - analizor Bode, - analizor dinamic de semnal, - analizor de impedanţa, - caracteriscop IV bi si tripolar, - multimetru digital, - sistem DIO, - generator de functii, - generator de forma arbitrara de semnal, - editor de forma a semnalelor, - sursa tensiune - surse variabile de tensiune - soft NIELVIS 3.0 - placa prototipaj - USB DAQ 6251 - drivere LabVIEW - cabluri si conectoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitate calibrare si testare sistemelor de achiziţie BNC 2120 – 10buc |  |  |  |  |  |  | - generator de funcţii - encoder in cuadratura - referinţa de temperatura - conector de termocuple - testare generare si achiziţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multimetre digitale M890F - 10buc |  |  |  |  |  |  | - multimetru mărimi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surse duble de tensiune continuă – 2buc |  |  |  |  |  |  | - 2x50V/1,5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sursă stabilizata de putere cu reglaj |  |  |  |  |  |  | - tensiune în gama 0-40 V pentru curenţi pâna la 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emona Datex – 5buc |  |  |  |  |  |  | - Stand pentru studiul sistemelor de comunicații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrală telefonică PABX – Siemens HICOM |  |  |  |  |  |  | - Stand pentru studiul sistemelor de comunicații PABX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Programe software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windows 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NI Circuit Design Suite |  |  |  |  |  |  | - NI Multisim Spice Simulation - NI Multisim MCU Module Co-Simulation - NI Ultiboard PCB Layout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LabView |  |  |  |  |  |  | - LabVIEW Professional Development System (PDS) - LabVIEW Real-Time Module (ETS) - LabVIEW Real-Time Module (RTX) - LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module - LabVIEW DSP Module - LabVIEW FPGA Module - LabVIEW PDA Module - LabVIEW Simulation Module - Vision Development Module for LabVIEW - Measurement Studio for Visual Studio .NET - DIAdem Professional Edition - MATRIXx - Xmath and SystemBuild - LabWindows/CVI - SignalExpress - LabVIEW Toolkits - Advanced Signal Processing Toolkit - Digital Filter Design Toolkit - Modulation Toolkit - DSP Test Integration Toolkit (for TI DSP) - Express VI Development Toolkit - Math Interface Toolkit - State Diagram Toolkit - Simulation Interface Toolkit - Enterprise Connectivity Toolkit - Emona DateX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orcad 9.2 |  |  |  |  |  |  | - Capture - Pspice - Layout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xilinx ISE 14.7 |  |  |  |  |  |  | - ISE Design Suite 14.7 - ChipScope Pro - EDK - PlanAhead - System Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivado 2018.2 (Xilinx) |  |  |  |  |  |  | - 25 licențe reînnoite anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Octave (Matlab) |  |  |  |  |  |  | - Open-source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alte dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculatoare Lenovo - 18buc |  |  |  |  |  |  | - I3 8100/3,4GHz, 4GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, monitoare TFT 23’’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rețea de calculatoare |  |  |  |  |  |  | - 100/1000Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laptop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videoproiector |  |  |  |  |  |  | BenQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă/Ecran proiecție |  |  |  |  |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Parteneri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Procedura de acces în laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesul studenților se face doar în prezența cadrului didactic sau a laborantului. Instructaj privind securitatea și sănătatea muncii pentru activitățile desfășurate în laborator și semnarea procesului verbal colectiv de instruire; Instructaj privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanei cu drept de acces; Programul zilnic și programarea activităților curente se stabilește cu persoana responsabilă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lista lucrărilor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conform Fișelor disciplinelor disponibile în secțiunea: - https://inginerie.utcluj.ro/oferta-educationala.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Imagini reprezentative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |