| FIȘĂ LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laborator |  | Cercetare | X |  | Laborator de electronică analogică si digitala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didactic | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locația |  | Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeș, Nr. 62 A |  |  |  |  | Sala |  | L26/2 |  | Suprafața [m2] | 82 | Număr locuri | 20 |
| Responsabil laborator |  |  |  | Ș. l. dr. ing. Ioan Orha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Discipline deservite |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Echipa de cercetare și/sau didactică |  |  |  |  |
| Conform orare și planuri de învățământ: - https://inginerie.utcluj.ro/orar.html - https://inginerie.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html |  |  |  |  |  |  |  | - Conf. dr. ing. Claudiu Lung - Ș. l. dr. ing. Ioan Orha - S. l. dr. ing. Sebastian Sabou - As. dr. ing. Adrian Pop |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Echipamente și aparatură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sisteme de dezvoltare Arduino Starter kit (12 buc) - 10 module Texas Instruments - 6 standuri DEGEM dotate cu seturi de plăci - 6 standuri PUZ-2000 MK-II/A care includ: - sursa de tensiune stabilizată cu protecţie la scurtcircuit de +5V - sursa de tensiune stabilizată cu protecţie la scurtcircuit de +12V - sursa de tensiune stabilizată cu protecţie la scurtcircuit de -12V - sursa reglabilă de tensiune cu protecţie la scurtcircuit 0 - 12V - multimetru numeric cu indicarea automată a polarităţii - frecvenţmetru numeric 1 - 10Mhz - generator de funcţii 0,5 - 2,2Mhz - 30 de platforme care se pot ataşa standurilor: - - EB-111 - - EB-112 - - EB-113 - - EB-114, EB-115 - - EB-116 - - EB-121 - - EB-122 - - EB-215 - - EB-216 - Stand pentru studiul lanţului de recepţie TV - Generator semnal, miră TV - 8 multimetre digitale - 6 osciloscoape dublu spot - 6 surse duble de tensiune continuă de 2x12V/1,5A - o sursă stabilizata de putere cu reglaj de tensiune în gama 0-40 V pentru curenţi pâna la 5A |  |  |  |  |  | - microcontrolere - pentru studiul circuitelor analogice - pentru studiul dispozitivelor si circuitelor electronice de putere, industrială şi surse de alimentare - pentru studiul diodelor şi a tranzistoarelor bipolare - pentru studiul tranzistoarelor J- FET și MOS-FET - pentru studiul dispozitivelor electronice de putere - pentru studiul dispozitivelor optoelectronice - pentru studiul motorului pas cu pas - pentru studiul circuitelor integrate analogice - pentru studiul sistemelor cu circuite integrate analogice - pentru studiul reacției negative, al amplificatoarelor diferențiale și al amplificatoarelor de putere - pentru studiul oscilatoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Programe software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Windows - NI Circuit Design Suite - NI Multisim Spice Simulation - NI Multisim MCU Module Co-Simulation - NI Ultiboard PCB Layout - Orcad 16.3 - Xilinx ISE 14.7 - Arduino IDE - Emulator Emu8086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alte dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  | Descriere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculatoare DELL Optiplex 330 - 15buc |  |  |  |  |  | - 512MB DDR2 RAM, 160 GB HDD, monitoare TFT 19’’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Server - 1buc. |  |  |  |  |  | - 1024MB DDR2 RAM, 160 GB HDD, monitoare TFT 19’’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rețea de calculatoare |  |  |  |  |  | - 100/1000Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laptop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videoproiector |  |  |  |  |  | BenQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă/Ecran proiecție |  |  |  |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Parteneri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Procedura de acces în laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub supravegherea cadrului didactic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lista lucrărilor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conform Fișelor disciplinelor disponibile în secțiunea: - https://inginerie.utcluj.ro/oferta-educationala.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imagini reprezentative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |